АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОМЫШАСТОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 марта 2025г.									№ 96

станица Старомышастовская

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий
аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с
применением электронного моделирования аварийных
ситуаций, при взаимодействии тепло – электро- и
водоснабжающей организаций, а также службы ЖКХ
расположенных на территории Старомышастовского сельского
поселения на период отопительного сезона 2025-2026 гг.

В соответствии с Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 мая 2017г. №130-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Краснодарского края к осенне-зимнему периоду», на основании статей 65, 69 Устава Старомышастовского сельского поселения Динского района, в целях своевременного пуска котельных постановляю:

- Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций на системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и водоснабжающей организаций, а также службы ЖКХ на территории Старомышастовского сельского поселения (приложение).

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Старомышастовского

сельского поселения						     М.В. Захаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Старомышастовского сельского

поселения

от ____________ № ________

ПЛАН

действий администрации сельского поселения по ликвидации аварий на
системах теплоснабжения с учётом взаимодействия тепло-, электро- и
водоснабжающих организаций, а также службы ЖКХ на территории
Старомышастогвского сельского поселения на период отопительного сезона

2025 – 2026 гг.

Цели и задачи

Цели:

- Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства.

- Мобилизация усилий по ликвидации технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

- Снижение до приемлемого уровня технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения минимизация последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения.

Задачи:

- Приведение в готовность оперативных штабов по ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального назначения, концентрация необходимых сил и средств.

- Организация работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

- Обеспечение работ по локализации и ликвидации аварийных ситуаций материально-техническими ресурсами.

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения, социальной и культурной сферы в ходе возникновения и ликвидации аварийной ситуации.

- Сведения о поставщиках коммунальных услуг.

а) водоснабжение и водоотведение

| № п/п | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Родное подворье» - водоснабжение; | ул. Красная, 133 75-6-46 8-918-41-05-357, |

б) теплоснабжение

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Родное подворье» | ст. Старомышастовская, ул. Красная, 133 75-6-46 |

в) электроснабжение

| № п/п | Наименование электроснабжающей организации | Адрес организации, телефон руководителя, диспетчерской службы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Динской РЭС | ст. Динская, ул. Широкая, 91 6-24-58, 6-23-55 |

- Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

а) на объекта водоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения |
| --- | --- |
| 1 | Отключение ГХВС |

б) на объектах теплоснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение, час. мин. | Температура |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отключение отопления | 2 часа | 18 |
| 2 | Отключение отопления | 4 часа | 18 |
| 3 | Отключение отопления | 6 часов | 15 |
| 4 | Отключение отопления | 8 часов | 15 |

в) на объектах электроснабжения

| № п/п | Наименование технологического нарушения |
| --- | --- |
| 1 | Отключение электроснабжения |

- Расчет дополнительных сил и средств для локализации  и ликвидации аварийных ситуаций

| № п/п | Наименование организации ответственной за ликвидацию аварийной ситуации | Наименование привлекаемых организаций | Адрес, телефон руководителя, диспетчерской службы | Время готовности сил и средств час. мин. | Персонал, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Динской РЭС | Аварийно-восстановительные бригада | ст. Динская, ул. Широкая, 91 6-24-58, 6-23-55 | 1-2 часа | 3 |

4. Порядок действий администрации Старомышастовского сельского поселения, ресурсоснабжающих организаций при угрозе и возникновении технологических нарушений и аварийных ситуаций

| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Адрес представления информации |
| --- | --- | --- | --- |

5.1. Технологическое нарушение (аварийная ситуация), устраняемая АДС и обслуживающим персоналом объекта в расчетные сроки

| 1 | оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | МУП «Родное подворье», собственники, наниматели жилых помещений | Глава администрации ДДС – 75-3-23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ликвидация аварийной ситуации на объекте | МУП «Родное подворье» | Глава администрации ДДС – 75-3-23 |
| 3 | Доклад о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «Родное подворье» | Глава администрации ДДС – 75-3-23 |

5.2. Аварийная ситуация, сроки устранения которой больше допустимого расчетного времени

| 1 | Оповещение и передача информации о возникновении аварийной ситуации на объекте предприятия, организации ЖКХ | собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации | Глава администрации ДДС – 75-3-23 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Прибытие к месту работы оперативного штаба |  | Администрация поселения, 75-3-23 |
| 3 | Доработка с учетом конкретной ситуации, плана локализации и ликвидации аварийной ситуации, плана привлечения дополнительных сил и средств | собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации | Администрация поселения, ДДС 75-3-23 |
| 4 | Организация оперативного штаба | Глава поселения | Администрация поселения, ДДС 75-3-23 |
| 5 | Развертывание дополнительных сил и средств для ликвидации аварийной ситуации | собственники и наниматели жилых помещений Глава администрации | Администрация поселения, ДДС 75-3-23 |
| 6 | Оповещение населения | Глава поселения | Администрация поселения, ДДС 75-3-23 |
| 7 | Доклады о ходе работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации | МУП «Родное подворье», | ДДС 75-3-23 Глава администрации |
| 8 | Ликвидация аварийной ситуации и ввод объекта в рабочий режим | МУП «Родное подворье» | ДДС 75-3-23 Глава администрации |
| 9 | Доклады о ликвидации аварийной ситуации и вводе объекта в рабочий режим | МУП «Родное подворье» | ДДС 75-3-23 Глава администрации |

5.3. Угроза возникновения чрезвычайной ситуации

| 1 | Оповещение и передача информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации на территории сельского поселения | МУП «Родное подворье», | ДДС 75-3-23 Глава администрации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Оповещение и передача полученной информации о возможности возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с предполагаемыми чрезвычайными событиями на территории сельского поселения | Глава поселения | ДДС 75-3-23 Глава администрации |
| 3 | Приведение в состояние готовности соответствующих служб предприятия, организации ЖКХ и дополнительных сил и средств | МУП «Родное подворье», | ДДС 75-3-23 Глава администрации |
| 4 | Доклад о готовности дежурных смен предприятия, организации ЖКХ и организаций, определенных в соответствии с планом привлечения дополнительных сил и средств, к работе по локализации и предполагаемой аварийной ситуации на объектах ЖКХ | МУП «Родное подворье», | ДДС 75-3-23 Глава администрации |