ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Старомышастовского сельского поселения Динского района

от 15.08.2025 № 359

Программа

работы комиссии по проверке потребителей тепловой энергии, теплосетевых и теплоснабжающих организаций, а также обследованию объекта теплоснабжения в целях мониторинга готовности котельной к отопительному периоду 2025-2026гг. Старомышастовского сельского поселения Динского района

| № п/п |  | Наименование объекта, адрес объекта | Наименование организации (потребителя) | Сроки проведения проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Котельная №43 ул. Советская №56в ст. Старомышастовская теплотрасса – 1228м. | -БДОУ № 37 -ДШИ -КДЦ -Библиотека -МКД ул. Красная №128 - МКД ул. Советская №56 - МКД ул. Советская №54 | 12-29.08.2025 г. |  |

Перечень документов

1) сведения об устранении выявленных нарушений в тепловых и

гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

- акт промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

- мероприятия по внедрению эксплуатационных режимов;

- план ремонтных работ;

- сведения о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

- сведения о состоянии утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

- сведения о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, в пределах тепловых пунктов;

- сведения о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов при их наличии;

- сведения о работоспособности защиты систем теплопотребления;

- паспорта тепло потребляющих установок,

- принципиальные схемы и инструкций для обслуживающего персонала;

- сведения об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

- сведения о плотности оборудования тепловых пунктов;

- сведения о наличии пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

- сведения об отсутствии задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

- сведения о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации тепло потребляющих установок;

- акт проведения испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;

- сведения о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий

- соглашение об управлении системой теплоснабжения;

- график тепловых нагрузок,

- схема теплоснабжения;

- технические регламенты;

- сведения о наличии нормативных запасов топлива;

- сведения о функционировании эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и ч коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

- данные о проведении наладки принадлежащих им тепловых сетей;

- сведения об организации контроля режимов потребления тепловой энергии;

- данные об обеспечении качества теплоносителей;

- данные об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

- сведения об обеспечении проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

- сведения об обеспечении безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно- строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- не выполненные в установленные сроки предписания, влияющие на надежность работы в отопительный период, выданные уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

- сведения о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии

Заместитель главы,

начальник отдела ЖКХ и ТЭК                                                                    Е.И. Копий