Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Старомышастовского сельского

поселения Динского района

от 25 сентября 2026 года № 376

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

МУП «Родное подворье» на территории Старомышастовского сельского поселения Динского района в сфере водоснабжения

на период 2027-2029 годы

Основанием для разработки инвестиционной программы МУП «Родное подворье» (далее по тексту инвестиционная программа) по развитию в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Динского сельского поселения Динского района являются:

1) Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Динского сельского поселение;

3) Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

1. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

1.1. Цели:

1.1.1. Обеспечение перспективных абонентов на территории Старомышастовского сельского поселения централизованной системой водоснабжения.

1.2.  Задачи:

1.2.1. Анализ существующего состояния систем водоснабжения МУП «Родное подворье», выявление и обоснование необходимости реализации мероприятий, включаемых в состав инвестиционной программы.

1.2.2. Строительство новых объектов водоснабжения.

1.2.3. Обеспечение бесперебойной подачи воды от источника до потребителя.

1.2.4. Обоснование финансовых потребностей, плана реализации и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы.

1.2.5. Обоснование тарифов на водоснабжение и водоотведение.

1.3. Ожидаемые результаты

1.3.1. Уменьшение уровня износа объектов основных средств.

1.3.2. Обеспечение доступности услуг водоснабжения абонентам при реализации инвестиционной программы.

1.3.3. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет строительства, модернизации инженерных систем водоснабжения.

1.3.4. Повышение надежности в работе систем водоснабжения существующих потребителей.

1.3.5. Обновление сетей холодного водоснабжения.

2.Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

| № п/п | Год подключения | Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии)) | Вид подключаемой услуги, подключаемая нагрузка | Мероприятие, необходимое для подключения конкретного заявителя ХВС/ВО | Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным системам, ХВС/ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ХВС, м3/сут |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 2 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 3 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 3 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 4 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 4 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 5 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 5 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 6 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 6 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 7 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 7 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 8 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 8 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 8/1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 9 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 9 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 10 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 10 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 11 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 11 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 12 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 11/1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 13 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 12 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 14 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 13 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 15 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 14 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 16 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 15 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 17 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 15/1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 18 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 16 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 19 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 17 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 20 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 18 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 21 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 19 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 22 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 20 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 23 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 21 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 24 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича, № 22 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 25 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 26 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 27 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 28 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 29 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 30 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 31 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 32 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 33 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 34 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 35 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 36 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кожуры. Александра Ефимовича | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | По улице, напротив объекта подключения |
| 37 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, №2-А | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 38 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 2-А/1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 39 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 2-А/2 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 40 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 2-Б | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 41 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 4 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 42 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 6 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 43 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 8 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 44 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 10 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 45 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 12 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 46 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 14 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 47 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 16 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 48 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 18 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 49 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 20 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 50 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 22 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 51 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко, № 24 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 52 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 53 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 54 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 55 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 56 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 57 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 58 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 59 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 60 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 61 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 62 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 63 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 64 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 65 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 66 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 67 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 68 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 69 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 70 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 71 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.им. разведчика Н.Рябко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | По улице, напротив объекта подключения |
| 72 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 73 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №2 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 74 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, № 3 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 75 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №4 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 76 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, № 5 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 77 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №6 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 78 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №7 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 79 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №8 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 80 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №9 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 81 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Клименко, №10 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 82 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко,№10/1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 83 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, №11 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 84 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, №12 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 85 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, №13 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 86 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, № 14 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 87 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, №15 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 88 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, №16 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 89 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко, №17 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 90 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 91 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 92 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 93 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 94 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 95 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 96 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 97 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 98 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 99 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 100 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 101 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 102 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 103 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 104 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 105 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 106 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. ул.имени Клименко | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 107 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 108 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 2 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 109 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 3 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 110 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 4 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 111 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 5 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 112 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 6 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 113 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 7 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 114 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 8 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 115 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 9 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 116 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 10 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 117 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 11 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 118 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 12 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 119 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 13 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 120 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 14 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 121 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 15 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 122 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 15/1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 123 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова, № 16 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 124 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 125 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 126 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 127 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 128 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 129 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 130 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 131 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 132 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 133 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 134 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 135 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 136 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 137 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 138 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 139 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 140 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 141 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.имени Рувинова | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | По улице, напротив объекта подключения |
| 142 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная, № 8 Б | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 143 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная, № 8/5 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 144 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная, № 8/4 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 145 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная, № 8/3 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 146 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная, № 8/2 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 147 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 148 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 149 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 150 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 151 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 152 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 153 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 154 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 155 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 156 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 157 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 158 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 159 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 160 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 161 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 162 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 163 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 164 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 165 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 166 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 167 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 168 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 169 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 170 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 171 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 172 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 173 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 174 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| 175 | 2027 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул.Заречная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | По улице, напротив объекта подключения |
| Всего 2027 год |  |  | 89,25 |  |  |
| 1 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 2 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 1/1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 3 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская , № 2 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 4 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская , № 3 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 5 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 4 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 6 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 5 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 7 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 6 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 8 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 6/1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 9 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 7 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 10 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 8 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 11 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 9 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 12 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 10 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 13 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 11 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 14 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 12 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 15 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 13 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 16 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 14 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 17 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 15 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 18 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 15/1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 19 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская, № 16 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 20 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 21 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 22 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 23 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 24 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 25 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 26 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 27 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 28 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 29 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 30 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 31 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 32 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 33 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 34 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 35 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 36 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Кочетинская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | По улице, напротив объекта подключения |
| 37 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 38 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 39 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 40 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 41 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 42 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 43 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 44 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 45 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 46 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 47 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 48 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 49 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 50 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 51 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 52 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 53 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 54 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 55 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 56 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 57 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 58 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 59 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 60 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 61 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 62 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 63 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 64 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 65 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 66 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 67 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 68 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 69 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 70 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 71 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Олимпийская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | По улице, напротив объекта подключения |
| 72 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 73 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 2 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 74 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 3 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 75 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 4 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 76 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 5 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 77 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 6 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 78 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 7 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 79 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 8 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 80 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 9 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 81 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 10 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 82 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 11 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 83 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 12 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 84 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 13 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 85 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 14 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 86 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 15 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 87 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 16 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 88 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 17 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 89 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 18 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 90 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 19 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 91 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 20 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 92 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 21 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 93 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 22 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 94 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 23 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 95 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 24 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 96 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 25 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 97 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 26 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 98 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 27 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 99 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 28 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 100 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 29 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 101 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 30 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 102 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 31 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 103 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 32 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 104 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 33 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 105 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 34 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 106 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 35 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 107 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Фестивальная, № 36 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | По улице, напротив объекта подключения |
| 108 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 109 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 2 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 110 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 3 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 111 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 4 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 112 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 5 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 113 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 6 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 114 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 7 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 115 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 8 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 116 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 9 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 117 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 10 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 118 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 11 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 119 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 12 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 120 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 13 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 121 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 14 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 122 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 15 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 123 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 16 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 124 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 17 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 125 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 18 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 126 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 19 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 127 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 20 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 128 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 21 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 129 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 22 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 130 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 23 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 131 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 24 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 132 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 25 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 133 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 26 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 134 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 27 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 135 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская, № 28 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 136 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 137 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 138 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 139 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 140 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 141 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| 142 | 2028 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Пионерская | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | По улице, напротив объекта подключения |
| Всего 2028 год |  |  | 72,42 |  |  |
| 1 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 2 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 2 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 3 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 3 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 4 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 4 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 5 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 5 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 6 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 6 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 7 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 7 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 8 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 8 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 9 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 9 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 10 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 10 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 11 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 11 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 12 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 12 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 13 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 13 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 14 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 14 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 15 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 15 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 16 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 16 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 17 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 17 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 18 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 18 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 19 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 19 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 20 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 20 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 21 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 21 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 22 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 22 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 23 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 23 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 24 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 24 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 25 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 25 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 26 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 26 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 27 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 27 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 28 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 28 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 29 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 29 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 30 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 30 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 31 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 31 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 32 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 32 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 33 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 33 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 34 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 34 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 35 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 35 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 36 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Краснодарская№ 36 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | По улице, напротив объекта подключения |
| 37 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 38 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 3 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 39 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 5 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 40 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 7 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 41 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 9 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 42 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 11 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 43 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 13 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 44 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 15 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 45 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 17 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 46 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 19 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 47 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 21 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 48 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 23 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 49 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 25 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 50 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 27 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 51 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 29 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 52 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 31 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 53 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 33 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 54 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная, № 35 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 55 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 56 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 57 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 58 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 59 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 60 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 61 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 62 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 63 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 64 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 65 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 66 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 67 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 68 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 69 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 70 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 71 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Хлеборобная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | По улице, напротив объекта подключения |
| 72 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 1-А | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 73 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 1-Б | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 74 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 1-В | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 75 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 3 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 76 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 7 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 77 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 15 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 78 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 17 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 79 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 19 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 80 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 21 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 81 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 23 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 82 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 23/1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 83 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 23/2 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 84 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 25 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 85 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 25-А | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 86 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 27 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 87 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 29 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 88 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 29/1 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 89 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 33 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 90 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 35 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 91 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 39 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 92 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 45 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 93 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 47 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 94 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 53 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 95 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная, № 57 | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 96 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 97 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 98 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 99 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 100 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 101 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 102 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 103 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 104 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 105 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| 106 | 2029 | частный дом, расположенный по адреску: ст. Старомышастовская. Ул. Солнечная | 0,51 | Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | По улице, напротив объекта подключения |
| Всего 2029 год |  |  | 54,06 |  |  |
| Всего до 250 м3/сут |  |  | 215,73 |  |  |

3.Перечень мероприятий в сфере водоснабжения.

| Наименование мероприятия | Наименование технических характеристик по каждому мероприятию (протяженность, диаметр, производительность и т.п.) | Единица измерения | Основные технические характеристики таких объектов до реализации мероприятия | Основные технические характеристики таких объектов после реализации мероприятия | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий по строительству, модернизации, техническому перевооружению и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий (в целях подключения объектов капитального строительства абонентов) |  |  |  |  |  |
| Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская ул. Кожуры Александра Ефимовича от ул. Краснознаменная до ул. Чкалова | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | - | 308 м, 63 мм, полиэтилен | 2027 |
| Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени разведчика Н. Рябко от ул. им. В.А. Гончаренко до ул. Выгонная | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | - | 525 м, 63 мм, полиэтилен | 2027 |
| Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. имени Клименко от ул. Кирова до ул. Советская | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | - | 360 м, 63 мм, полиэтилен | 2027 |
| Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская по ул. имени Рувинова от ул. Кирова до ул. Ленина | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | - | 260 м, 63 мм, полиэтилен | 2027 |
| Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Заречная от до № 8 до дома № 8/2 | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | - | 205 м, 63 мм, полиэтилен | 2027 |
| Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Кочетинская от ул. Кирова до ул. Советская | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | - | 360 м, 63 мм, полиэтилен | 2028 |
| Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Олимпийская от ул. Краснознаменная до № 36 по ул. Олимпийская | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | - | 400 м, 63 мм, полиэтилен | 2028 |
| Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Фестивальная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Фестивальная | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | - | 426 м, 63 мм, полиэтилен | 2028 |
| Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Пионерская от ул. Краснознаменная до № 28 по ул. Пионерская | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | - | 295 м, 63 мм, полиэтилен | 2028 |
| Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Краснодарская от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Краснодарская | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | - | 432 м, 63 мм, полиэтилен | 2029 |
| Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Хлеборобная от ул. Краснознаменная до № 35 по ул. Хлеборобная | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | - | 413 м, 63 мм, полиэтилен | 2029 |
| Строительство водопроводной сети по адресу: ст. Старомышастовская, ул. Солнечная от № 23 до № 57 по ул. Солнечная | Протяженность, диаметр, материал | м, мм | - | 580 м, 63 мм, полиэтилен | 2029 |
| Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе строительство новых сетей водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |
| Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |
| Создание, приобретение основных средств и нематериальных активов, необходимых для обеспечения функционирования, развития, повышения надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения, осуществления мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения в соответствии с пунктом 10.1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", проведения технического обследования централизованной системы водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |
| Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |
| Создание и (или) модернизация, приобретение автоматизированных информационно-измерительных систем учета холодной воды, систем автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к объектам I категории в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды, информационных систем расчетов с потребителями, основных средств и нематериальных активов, связанных с повышением качества обслуживания потребителей, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, информационных систем и программ для электронных вычислительных машин, технических средств обеспечения функционирования информационных систем и программ для электронных вычислительных машин |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по выполнению обязательных требований в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по выполнению плана мероприятий по снижению сбросов, программы повышения экологической эффективности, плана мероприятий по охране окружающей среды |  |  |  |  |  |
| Не планируются |  |  |  |  |  |

4.Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

| N | Наименование показателя | Показатели качества, надежности и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение |  |  |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (%) | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (единица, км) | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт · ч, м3)* | 0,5329 | 0,5329 | 0,5329 |
| 5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт · ч, м3)* |  |  |  |
| 6. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | 24,26 | 24,26 | 24,26 |
| *учитывается показатель, рассчитанный исходя из всего объема электроэнергии предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча/подготовка, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности

главы Старомышастовского

сельского поселения                                                                                   Е.И. Копий